АДМИНИСТРАЦИЯ

КИИКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2015  № 42

с. Киик

|  |  | О Порядке ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения,   администрация Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

2. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании органов местного самоуправления «Киикский Вестник» и на официальном сайте Киикского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Киикского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области				                            В.Н. Макаров

Москвина

83834048246

Утвержден

постановлением администрации

Киикского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области
  от 22.09.2015 № 42

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Киикского сельсовета Тогучинского района

Новосибирской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Настоящий  порядок  ликвидации  аварийных  ситуаций  в системе
теплоснабжения на территории    Киикского сельсовета (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом   от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ   «О   теплоснабжении»   и      приказом   Министерства      энергетики Российской Федерации    от  12 марта 2013 года №  103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

2.	Настоящий     Порядок     определяет     порядок   взаимодействия
теплоснабжающих         организаций,         аварийно-диспетчерских       служб
администрации   Киикского   сельсовета        и   администрации  Тогучинского
района,   потребителей   тепловой   энергии   при   возникновении аварийных
ситуаций на системах теплоснабжения на территории Киикского сельсовета.

- Настоящий Порядок обязателен для исполнения теплоснабжающими организациями   и   потребителями   тепловой   энергии,   расположенными   на территории   Киикского сельсовета.

- Теплоснабжающие организации обязаны:

- иметь круглосуточно работающие аварийно-диспетчерские службы
(далее - АДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- иметь  утвержденные  инструкции  с  разработанным  оперативным
планом    действий    при    технологических    нарушениях,    ограничениях   и
отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при   получении   информации   о  технологических   нарушениях на
инженерно-технических   сетях   или   нарушениях   установленных  режимов
энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в
минимально установленные сроки;

5) принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону.

6) для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать отделение ГИБДД поТогучинскому району;

7)	доводить         до    дежурного    Единой    диспетчерской  службы
администрации    Тогучинского   района»    (далее    —    дежурный   ЕДДС)  о
прекращении    или    ограничении    подачи    теплоносителя,  длительности
отключения с указанием причин, принимаемых мер и сроков устранения.

5.	Потребители тепловой энергии, организации обслуживающие жилой
фонд и объекты социальной сферы обязаны обеспечить:

1)	принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

2)	информирование     обо     всех     происшествиях,     связанных   с
повреждениями тепловых сетей дежурного ЕДДС, аварийно- диспетчерские службы теплоснабжающих организаций;

- Во всех учреждениях, организациях, лицами, ответственными за их содержание,   должны   быть  оформлены  таблички   с   указанием   адресов  и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем отопления.

- Основной задачей АДС теплосетевых организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений     на     системах     с     восстановлением     заданных     режимов теплоснабжения.

- Дежурные АДС теплоснабжающих организаций, а также   дежурные
ЕДДС    обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых   на   инженерных   сетях   с   отключением   или   ограничением теплоснабжения потребителей.

9.	При     аварийных     ситуациях     в     помещениях   собственников
многоквартирных домов,  связанных с угрозой     размораживания системы отопления   организации,   обслуживающие   жилищный   фонд,   организуют своевременное опорожнение системы отопления.

10.	Общую координацию действий АДС теплоснабжающих организаций и    организаций,    осуществляющих    обслуживание    жилищного    фонда    и социальных     учреждений,     расположенных     на     Киикского     сельсовета осуществляет дежурный ЕДДС. Обо всех аварийных ситуациях на котельных и   сетях   дежурный   ЕДДС   извещает Главу      сельского   поселения,   при значительных авариях с выходом из строя систем отопления на срок более 2-х часов, Глава Киикского   сельсовета извещает заместителя Главы
администрации  Тогучинского  района, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДС ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11. При поступлении в ЕДДС сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей дежурный ЕДДС передает информацию диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации.

12.	При поступлении в АДС теплоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей диспетчерская служба теплоснабжающей организации обязана в минимально короткий срок:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи
руководству предприятия и дежурному ЕДДС;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения
аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

13.	На основании сообщения с места обнаруженной  аварии
ответственное должностное лицо теплоснабжающей  организации принимает следующие меры:

1)	определяет потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено
(или полностью отключено) и период ограничения (отключения);

2)	определяет силы и средства,   необходимые для устранения
обнаруженной аварии;

- определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения;

- определяет изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной
аварии;

- определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

14.	Руководителями  работ  по   локализации   и  устранению   аварии
являются:

- до прибытия на место руководителя организации - диспетчер АДС
теплоснабжающей организации, на сетях которой произошла авария;

- после прибытия - руководитель теплоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

- О принятом решении и предположительном времени восстановления теплоснабжения  потребителей  тепловой  энергии  руководитель  работ  по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд и объекты социальной сферы,    расположенные    на    территории    сельского    поселения,    других организаций, попавших в зону аварии, дежурного ЕДДС.

- Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или
ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер АДС теплоснабжающей организации  незамедлительно сообщает об этом соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

- Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

1)	уведомить дежурного ЕДДС  об ответственном лице за ликвидацию
аварии;

2)	вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации вместе аварии   и согласовать с ними проведение земляных  работ для ликвидации аварии;

- обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

- информировать  о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) дежурного ЕДДС, АДС организаций, обслуживающих
жилищный фонд, социальные учреждения, расположенные на территории сельского поселения.

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.

- Решение о введении режима ограничения или отключения подачи
теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей организации по согласованию с Главой
Киикского сельсовета.

- В случае возникновении крупных аварий, вызывающих возможные
перерывы теплоснабжения на территории  сельского поселения на срок более  одних суток, решением Главы Киикского сельсовета создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории' поселения.

- Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих
журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц,
передавших (получивших) сообщения.