**«Проведенной прокуратурой района проверкой соблюдения требований пожарной безопасности выявлены нарушения в образовательных организациях»**

В ходе проверки пожарной безопасности образовательных организаций выявлены нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, в ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж», МКОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа № 2 им. В. Л. Комарова», МКОУ Тогучинского района «Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ», МКОУ Тогучинского района «Сурковская средняя школа».

Так, в МКОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа № 2 им. В.Л. Комарова» установлено, что:

- в отношении объекта защиты руководителем организации, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности;

- допускается хранение в подвальном этаже мебели и других предметов;

-запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

- система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

По результатам проверки директорам указанных образовательных учреждений в декабре 2022 года внесены представления, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Также директора перечисленных образовательных учреждений привлечены к административной ответственности по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ - назначены наказания в виде предупреждения.